Pour que la garantie couvre les composants électriques, il est obligatoire de confier la maintenance annuelle de l'élément coulissant à une personne qualifiée. La liste des aspects à inspecter se trouve ci-dessous. La maintenance doit être clairement documentée, datée et signée. La documentation est conservée par le fabricant/installateur pour être consultée en cas de panne du moteur.

Check-list maintenance: inspection annuelle sur site des éléments coulissants motorisés

Version: 18/04/2017

Si la documentation de la maintenance est incomplète ou que la maintenance est non conforme, la garantie ne sera plus valable.

Nom du projet:	………………………………………………………………………………………….

Adresse: 	………………………………………………………………………………………….

ID élément (référence CE):	……………………………………………………………………

Inspections de maintenance à documenter annuellement :

| Inspection | ok | Non ok | Action requise | Date ok |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L'élément est-il installé dans le respect des spécifications? (voir « check-list installation ») |  |  |  |  |
| Le vantail coulisse-t-il sans à-coup? |  |  |  |  |
| La détection de collision ou un capteur de proximité (ESPE) a été testé et fonctionne parfaitement. |  |  |  |  |
| Le bruit à l'utilisation est-il normal? (en dessous de 70db) |  |  |  |  |
| Pas de signe d’usure anormale sur le moteur, les pièces mobiles et la courroie de transmission? |  |  |  |  |
| Couple de serrage des boulons de fixation du moteur au châssis (> 5.6Nm) |  |  |  |  |
| Couple de serrage du boulon de fixation du vantail à la courroie (> 5.6 Nm) |  |  |  |  |
| Le rail est-il exempt de poussière et débris? |  |  |  |  |
| Y a-t-il des indications d’usure anormale sur le rail? |  |  |  |  |
| Y a-t-il de la corrosion visible? |  |  |  |  |
| L'alimentation électrique est-elle raccordée suivant les spécifications et fonctionne-t-elle correctement? |  |  |  |  |
| Le différentiel et le disjoncteur général sont-ils installés comme prescrit et fonctionnent-ils correctement, pour que le moteur et l’installation électrique soient protégés? |  |  |  |  |
| ÉLÉMENT APPROUVÉ |  |  |  |  |

L'inspection a été effectuée le   .. / .. / ….

par  …………………… 	Signature:	………………………………………………